## 产品清单
安阳市公立医疗机构医疗设备集中采购产品信息表
序号 | 包名称 | 设备类型 | 设备名称 | 质量层次 | 数量 | 功能描述
1 | 包一 | 数字X线摄像系统 | 数字化胃肠造影系统 | 国产、进口品牌 | 1 | 满足临床消化系造影、泌尿系造影、子宫输卵管造影、ERCP检查等常规放射诊断及治疗的需要；满足全身各部位血管及非血管介入治疗检查。能实现各部位的平板数字化透视及摄影，实现数字图像储存管理等功能。
|  |  |  | 国产 | 1 | 满足临床消化系造影、泌尿系造影、子宫输卵管造影、ERCP检查等常规放射诊断及治疗的需要；能实现各部位的平板数字化透视及摄影，实现数字图像储存管理等功能。
|  |  | DR | 国产 | 1 | 全身各部位的立位和卧位的X线影像学检查，实现数字成像、数字图像的存储管理。
|  |  | 数字减影血管造影机(DSA) | 国产 | 1 | 主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影,支架精显技术,下肢血管跟踪造影功能,类CT功能,减影3D功能。
|  |  | C型臂X光机 | 国产 | 1 | 移动式小C臂是集光、机、图像处理技术为主的可移动式X光机，一般由高压发生器、X线管、操作控制系统、显示器等部分组成。其主要功能包括X射线摄影、影像采集、图像处理和存储等。用于各类手术中的透视造影，点等工作。
2 |  | 医用核磁共振装置（MRI） | 医用核磁共振成像系统(1.5T) | 国产、进口品牌 | 2 | 提供人体各部位高清图像，主要用于各系统和各部位的肿瘤性病变、感染性病变、血管性病变、代谢性病变、先天畸形以及创伤等的检查和诊断。具备压缩感知技术，不打药冠脉成像，直接冠状位DWI成像，黑血成像，腹部自由呼吸，无辐射灌注成像，磁敏感成像。具有压缩感知功能、不打药冠脉成像功能、各部位DWI、磁敏感、波普成像功能、各系统成像软件包、独立射频采集通道数≥64通道、10年液氦免费填充、静音扫描、高分辨率扫描功能。
5 |  | X线电子计算机断层扫描装置（CT） | 32排CT | 国产 | 7 | 对肿瘤早期诊断、心脑血管疾病的早期诊断、器官移植、骨关节疾病及动态运动等提供前所未有的功能影像信息。诊断更快捷、更安全、更准确、辐射量更低、造影剂使用量更少及节省医疗费用。
|  |  |  | 进口 | 1 | 支持全身各系统CT平扫及实质性脏器的增强扫描；头颈部血管、胸部血管（冠脉血管除外）、腹部血管、双下肢血管的扫描及重建；设备需配备心脏钙化积分功能、CT虚拟结肠镜功能软件、齿科功能、血管扫描成像功能、模拟手术刀功能、仿真内窥镜功能等。 附件：1.进口品牌高压注射器，具备双筒双流功能（不涉及专机专用耗材） 2.肺结节及头颈部血管人工智能分析软件
|  |  | 64排CT | 国产、进口品牌 | 1 | 以高效的扫描速度和精细的分辨率满足全身各部位的CT扫描检查和诊断需要，具备超高清图像矩阵、微辐射平台，大热容量球管，高床速以满足高流通量需求，具备心脏成像、高级去金属伪影功能、仿真内镜等功能，为医生提供了全面的诊断信息。
|  |  | 256排CT | 国产、进口品牌 | 2 | 较大的毫安秒，应用于大体重人群的腹部检查，能保证图像质量，同时在低kV检查时能够保证患者的对比剂用量减少。快速扫描，检查速度可以提高检查速度，降低辐射剂量和提高检查效率，增加病人流通量。宽探测器，扫描一圈可以覆盖整个单器官，保证图像的成像效果以及可以做单圈扫描灌注成像，提供肿瘤的血供情况。部分先进后软件，可以降低图像噪声，提高图像质量，保证CT值均一性，同时联合高mA和低KV能降低对比剂的使用量。能谱成像。用于检查冠状动脉有无狭窄、搭桥、支架的放置、心功能分析、心肌灌注、心脑血管联合扫描、胸痛三联征等临床心脏全方面的解决方案，同时一站式的检查解决方案，全身大范围的多部位血管联合成像和灌注成像，以及脑卒中的全面临床，全身扫描的临床应用和科学研究。
3 | 包二 | 超声类 | 高端彩色多普勒超声诊断仪（四维、妇产、心脏、全身等） | 原装进口 | 3 | 满足全身、心脏、血管、四维、肌骨、浅表、弹性成像、造影、介入等临床诊断，探头4把。
|  |  |  | 国产 | 3 | 应用于心脏、血管、腹部、妇产、浅表器官、经食道、四维、腔内等疾病超声诊断，探头6把。
|  |  | 中端彩色多普勒超声诊断仪（四维、妇产、心脏、全身等） | 原装进口 | 1 | 主要用于腹部、心脏、妇产、胎心、浅表器官、生殖遗传实验室受精卵的超声引导下的植入等超声诊断，探头3把。
|  |  |  | 国产（中端） | 6 | 全身超声诊断，探头3把。
|  |  |  | 国产（中低端） | 3 | 全身超声诊断，探头3把。
|  |  | 高端便携彩超 | 国产 | 3 | 用于急诊等床旁彩色多普勒超声诊断需求，满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织，介入超声等全身应用，探头3把。
|  |  | 中端便携彩超 | 国产 | 9 | 主要用于腹部、妇产、生殖、血管、心脏、浅表组织、术中、创伤的快速评估，超声引导下的可视化操作等超声诊断，探头3把。
4 |  | 监护类 | 病人监护仪 | 国产 | 21 | 用于监护成人、儿童、婴儿患者生命体征。
|  |  | 有创监护仪 | 国产 | 22 | 监测呼吸、心率、血压、氧饱和、有创动脉血压、中心静脉压，呼气末二氧化碳测定等功能。
|  |  | 转运监护仪 | 国产 | 4 | 救护车转运危重患者时进行的生命体征监护。
|  |  | 中央监护系统 | 国产 | 3台主机+23台监护仪 | 用于监测和记录患者生命体征的仪器，可同时监测多位患者的指标，并实时显示，方便医护人员及时了解患者情况。
|  |  | 多参数遥测中央监护仪 | 国产 | 3台主机+36监测盒 | 以4G互联作为人体生命参数的传输方式，具有更强的稳定性、安全性、兼容性，能够实现人体生命信号经各种传感器拾取。实时捕捉每位病人生命体征的变化，显著提高临床监护工作的质量、效率与水平。
6 |  | 输注泵 | 输液泵 | 国产 | 18 | 用于治疗药物的精准滴注，适用于各种品牌输液器，术中输注麻醉药。
|  |  | 双通道注射泵 | 国产 | 64 | 精准控制液体流量和输液速度，微量输送液体，减少液体入量。