## 附件6

## 技术综合评分表（20分）

|  | 参数 | 分值 | 要素要求 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品技术综合评分 | 包装及外观 | 4 | 包装完整、不易破损、无毒级包装材料、使用方便,规格符合临床需求，密合性完好。 | 专家现场进行评估，完全符合要求的得满分；基本符合要求的得50%*分值；不符合要求的不得分。 |  |
|  | 有效成分及含量 | 3 | 必须注明。 |  |  |
|  | 杀灭微生物的要求 | 4 | 符合各类消毒产品提到的GB要求。 |  |  |
|  | 应用范围、使用方法及注意事项 | 3 | 必须注明。 |  |  |
|  | 包装标志及内容 | 2 | 产品名称、产品规格、生产企业、执行标准号、卫生许可证号、贮存条件及有效期等内容。 |  |  |
|  | 产品说明书 | 2 | 内容涵盖用途、使用限制、使用前需进行的检查、佩戴合适性、使用方法、贮存条件、可能会出现的问题及注意事项、执行标准号等内容。 |  |  |
|  | 个性化 | 2 | 部分产品满足个性化需求，如手消按照单位消毒面积核算价格，单片消毒湿巾的消毒面积，内镜消毒液的使用时间、作用时间、配比便捷性等。 |  |  |