- 附件4

- 安阳市中医院制冷、供暖末端维保建筑面积汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 供冷供暖模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号综合病房楼 | m2 | 31930 | 主要为风机盘管、风柜、新风机等 |
| 2 | 2号门诊综合楼 | m2 | 12079 | 风机盘管、暖气片、分体空调、多联体空调、小型中央空调 |
| 3 | 5号儿科病房楼 | m2 | 2936 | 分体空调、风机盘管 |
| 4 | 3号病房楼 | m2 | 3244 | 分体空调、暖气片、风机盘管 |
| 5 | 康复科楼 | m2 | 3000 | 分体空调、多联体机组空调 |
| 6 | 集团行政办公房 | M2 | 1000 | 全部为电分体空调 |
| 8 | 大门口平房 | M2 | 189 | 分体空调 |
| 9 | 体检中心 | M2 | 660 | 风盘、分体空调、暖气片 |
| 7 | 6号楼 | M2 | 650 |  |
| 10 | 氧气房电工房 | M2 | 186 | 分体空调 |
|  | 合计 |  | 55874 |  |
| 备注 | 1号楼、5号楼、2号楼附楼、体检中心为中央空调风机盘管制冷制热 - 其他部位均为暖气片制热、分体电空调制冷。 |  |  |  |